**Wykonawca** /pieczęć/ Data opracowania: ……………………………………………

**Grantobiorca:**

……………………………………………………….

Imię, nazwisko

……………………………………………………….

Adres wykonania inwestycji

**FORMULARZ OFERTY**

***Powietrzna pompa ciepła do cwu***

**w ramach Projektu *„Słoneczna Żywiecczyzna” –* montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu.**

**W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Grantobiorcy składam ofertę:**

Wartość kosztorysu netto: ………………………………………………….zł

 VAT: ……………………………………………………zł

Wartość kosztorysu brutto: …………………………………………………zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………….

Planowany okres montażu: (miesiąc)…………………………………..

Zakres obejmuje m.in:

* Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji z pompą ciepła do c.w.u. /projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza/
* Demontaż istniejącego zasobnika CWU- jeśli niezbędne
* Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z zasobnikiem i wpięcie w obieg instalacji CWU
* Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu (terminal+licznik energii cieplnej)
* Montaż i izolacja przewodów powietrznych, wraz z wyprowadzeniem przewodów na zewnątrz budynku oraz trójnikami z ręcznym przełączaniem kierunku przepływu powietrza (wewnętrzne/zewnętrzne)
* Integracja instalacji pompy ciepła do c.w.u. z istniejącym źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób umożliwiający prawidłową współpracę tych urządzeń
* Wykonanie układu automatyki i sterowania
* Napełnienie i odpowietrzenie układu
* Podłączenie elektryczne z odpowiednimi zabezpieczeniami wymaganymi przez producenta pomp ciepła
* Protokoły badań: protokół szczelności instalacji hydraulicznych, inne wymagane
* Zaprogramowanie i uruchomienie pompy ciepła
* Przekazanie atestów i certyfikatów na użyte materiały oraz urządzenia
* Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji pompy ciepła /protokół z przeszkolenia/
* Zapewnienie serwisu gwarancyjnego, pierwsze uruchomienie jeśli wymagane przez producenta
* Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm
* *Inne…………………………………………………………………………………………………………………………*

Kosztorys Ofertowy *(wypełnić wszystkie pozycje, ostateczny zakres zostanie ustalony w Umowie)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis pozycji | Producent/rodzaj/moc | j.m. | ilość | Wartość netto |
| 1 | Dostawa, montaż pompy ciepła do cwu |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż zasobnika do cwu (jeśli nie zintegrowany z pompą)  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie przewodów powietrznych, wraz z izolacją, wyprowadzeniem na zewnątrz, trójnikami z ręcznym przełączaniem powietrza zewnątrz/wewnątrz  |  |  |  |  |
| 4 | Integracja pompy ciepła do c.w.u. z istniejącym źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób umożliwiający prawidłową współpracę tych urządzeń- w tym połączenia hydrauliczne  |  |  |  |  |
| 5. | Uruchomienie instalacji wraz z próbami i pomiarami |  |  |  |  |
| 6 | Robocizna |  |  |  |  |
| 7 | Dostawa, montaż, uruchomienie systemu monitoringu (terminal+licznik energii cieplnej) |  |  |  |  |
| 8. | inne |  |  |  |  |

**Oświadczamy, że zaproponowane urządzenia spełniają stosowne normy i wymagane parametry techniczne.**

**Oświadczamy że materiały, urządzenia będące przedmiotem zapytania ofertowego nie są starsze niż 1 rok od daty produkcji i nie były wcześniej używane.**

**W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie/określonym w Umowie**

Osoba do kontaktu w/s oferty: (tel/email)………………………………………………………………………..

 ……………………………………………

Podpis Wykonawcy