..............................................., ................................

.................................................................. (miejscowość, data)

..................................................................

(inwestor, adres)

..................................................................

 (telefon kontaktowy, email)

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu:**
ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec
Telefon centrala: +48 33 863 04 00; e-mail: straz@zywiec.kppsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Powiatowej PSP w Żywcu na platformie ePUAP: **/kppspzywiec/SkrytkaESP**

**Zawiadomienie**

Na podstawieart.56 ust. 1a Prawo Budowalne (Dz.U. 2020 poz.471) zawiadamiam o wykonaniu i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji fotowoltaicznej

**Rodzaj instalacji :** *np. 3-fazowa, ON-GRID, bez magazynu energii, moduły PV ……..szt. zlokalizowano na dachu budynku jednorodzinnego.*

**Adres :** *wpisać ulicę, kod pocztowy miejscowość*

**Wykonawca instalacji PV** : *wpisać nazwę i adres firmy*

**Dane o instalacji PV** :

Moc DC instalacji PV : ……………..kWp;

Miejsce instalacji falownika : *np. pomieszczenie garażu na parterze*

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu : brak, instalacja nie wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (kubatura poniżej 1000 m3)

Zabezpieczenia elektryczne instalacji PV : instalacja PV wyposażona w rozłącznik strony DC przy falowniku, rozłącznik strony AC w skrzynce elektrycznej zlokalizowanej w …………………

Instalację PV zabezpieczono ochronnikami przepięciowymi strony AC i DC, zabezpieczeniem nadmiarowo–prądowym strony AC.

**Oznakowanie instalacji PV :** *np. piktogram z wizerunkiem modułów PV umieszczony na skrzynce złącza licznikowego na zewnątrz budynku.*

Instalacja PV została wykonana na podstawie projektu instalacji uzgodnionej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż posiadającego stosowne uprawnienia.

……..……………………………………………………….

*Czytelny podpis osoby składającej zawiadomienie*

*Załączniki:*

*projekt instalacji PV ze schematem i uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds zabezpieczeń ppoż.*